Številka: JNMV-7B/2018-2

Datum: 2.8.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA

nakup opreme v okviru operacije

»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Brežice«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

# Predmet povpraševanja

Predmet javnega naročila je nakup opreme za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov.

Naročilo je razdeljeno v 6 sklopov, in sicer:

Sklop 1: Računalniška oprema

Sklop 2: Medicinska oprema

Sklop 3: Modeli

Sklop 4: Pripomočki za promocijo

Sklop 5: Vadbeni pripomočki

Sklop 6: Primeri varne opreme za novorojenčke/dojenčke in drugo

Seznam opreme, ki je predmet posameznega sklopa, je naveden v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del tega povabila k oddaji ponudbe.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en sklop, za dva, tri, štiri, pet ali za vse sklope. Za vsak sklop bo izbran le en ponudnik.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

# Pogoji

Ponudnik izjavlja, da:

- bo blago, ki je predmet tega naročila, v celoti skladno z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah te dokumentacije,

- blago ustreza evropskim standardom in ima oznako CE,

- bo ob dobavi naročniku predal dobavnico,

- bo blago dostavil na naslov naročnika najkasneje do 1. 9. 2018,

- bo na vseh gradivih v tehničnih specifikacijah prilepljen logotip in slogan: Oprema se nabavlja v okviru operacije “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih”, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dokazilo: Podatki o ponudniku (OBR-1)

# Merilo za izbor

Merilo za izbor ponudnika v posameznem sklopu je najnižja cena.

Vrednost ponudbe za posamezen sklop ne sme presegati naslednjih vrednosti:

- sklop 1: 4.200,00 EUR brez DDV,

- sklop 2: 4.400,00 EUR brez DDV,

- sklop 3: 4.900,00 EUR brez DDV,

- sklop 4: 540,00 EUR brez DDV,

- sklop 5: 3.400,00 EUR brez DDV,

- sklop 6: 700,00 EUR brez DDV.

Ponudbe, ki bodo presegale navedene vrednosti v posameznem sklopu, bodo izločene.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

# Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudnik svojo ponudbo pošlje v zaprti kuverti s pripisom: »PONUDBA za nakup opreme za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov« in navede številko sklopa, za katerega oddaja svojo ponudbo, na naslov naročnika:

Zdravstveni dom Brežice

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

Rok za predložitev ponudbe je 10. 8. 2018 do 10.00 ure.

# Vsebina ponudbe

Ponudnik mora pripraviti svojo ponudbo v skladu z zahtevami naročnika in na obrazcih, ki so sestavni del tega povabila k oddaji ponudbe, in sicer:

- Podatki o ponudniku (OBR-1),

- Predračun (OBR-2) za sklop, za katerega oddaja ponudbo,

- Vzorec pogodbe (OBR-3),

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4).

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo ponujenega blaga.

# Dodatna pojasnila ponudnikom

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 7. 8. 2018  s postavitvijo vprašanja preko e-pošte na naslov: drazen.levojevic@zd-brezice.si.

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

| Ponudnik (firma ali naziv) |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka oz. ID številka za DDV |  |
| Zavezanec za DDV (DA/NE) |  |
| Številka transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je odprt |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Elektronska pošta |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Elektronska pošta/telefon kontaktne osebe |  |

Izjavljamo, da:

- bo blago, ki je predmet tega naročila, v celoti skladno z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah te dokumentacije,

- blago ustreza evropskim standardom in ima oznako CE,

- bomo ob dobavi naročniku predali dobavni list,

- bomo blago dostavili na naslov naročnika najkasneje do 1. 9. 2018,

- bo na vseh gradivih v tehničnih specifikacijah prilepljen logotip in slogan: Oprema se nabavlja v okviru operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.«.

Kraj in datum:								Žig in podpis ponudnika:

_________________							_____________________

OBR-2

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Nakup opreme za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov

Ponudnik izpolni predračun za tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo. Vse cene morajo biti zaokrožene na dve decimalki. Cene ne smejo presegati maksimalne vrednosti, določene v tem povabilu za posamezen sklop.

PREDRAČUN ZA SKLOP 1: RAČUNALNIŠKA OPREMA

| ZŠ | Opis blaga/storitve | Količina | Enota | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prenosni računalnik | 5 | kos |  |  |  |
| 2. | Prenosni projektor | 2 | kos |  |  |  |
| 3. | Prenosni tiskalnik | 1 | kos |  |  |  |
|  | Vrednost brez DDV skupaj: |  |
|  | Znesek davka: |  |
|  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |

Dne: ________________                       Žig in podpis ponudnika_______________________

PREDRAČUN ZA SKLOP 2: MEDICINSKA OPREMA

| ZŠ | Opis blaga/storitve | Količina | Enota | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avtomatski merilnik krvnega tlaka z manšeto za merjenje na nadlakti | 1 | kos |  |  |  |
| 2. | Tehtnica z merilnikom višine | 1 | kos |  |  |  |
| 3. | Ročni dinamometer | 2 | kos |  |  |  |
| 4. | Elektronski FEV merilec (spirometer) z možnostjo meritve FEV1, FEV6 in FEV % | 2 | kos |  |  |  |
| 5. | Pulzni oksimeter z vgrajenim prstnim senzorjem ali v kompletu s prstnim senzorjem | 2 | kos |  |  |  |
| 6. | Prenosni EKG aparat | 1 | kos |  |  |  |
| 7. | TPO lutka in AED aparat (šolski model) | 1 | kos |  |  |  |
|  | Vrednost brez DDV skupaj: |  |
|  | Znesek davka: |  |
|  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |

Dne: ________________                      Žig in podpis ponudnika:_______________________

PREDRAČUN ZA SKLOP 3: MODELI

| ZŠ | Opis blaga/storitve | Količina | Enota | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet plastičnih modelov živil, ki vsebuje modele iz točke 3.1. tehničnih specifikacij | 1 | kos |  |  |  |
| 2. | Komplet plastičnih modelov živil, ki vsebuje modele iz točke 3.2. tehničnih specifikacij | 1 | kos |  |  |  |
| 3. | Model za prikaz raka dojk | 1 | kos |  |  |  |
| 4. | Model dojk za prikaz dojenja | 1 | kos |  |  |  |
| 5. | Model črevesja s polipom | 1 | kos |  |  |  |
| 6. | Model/lutka dojenčka s čvrstimi okončinami | 8 | kos |  |  |  |
| 7. | Model abdominalne maščobe | 1 | kos |  |  |  |
| 8. | Model za prikaz raka mod | 1 | kos |  |  |  |
| 9. | Model ženske medenice z mišicami medeničnega dna | 1 | kos |  |  |  |
| 10. | Didaktični pripomočki za spolno vzgojo | 1 | kos |  |  |  |
| 11. | Didaktični pripomočki za zobozdravstveno vzgojo: Model zob | 1 | kos |  |  |  |
|  | Model zob z zobnim aparatom | 1 | kos |  |  |  |
|  | Lutka za mlajše otroke za prikaz pravilnega umivanja zob | 1 | kos |  |  |  |
| 12. | Kovček za promocijo programa Svit | 1 | kos |  |  |  |
| 13. | Kovček s kolesci | 1 | kos |  |  |  |
|  | Vrednost brez DDV skupaj: |  |
|  | Znesek davka: |  |
|  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |

Dne: ________________                     Žig in podpis ponudnika:_______________________

PREDRAČUN ZA SKLOP 4: PRIPOMOČKI ZA PROMOCIJO

| ZŠ | Opis blaga/storitve | Količina | Enota | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prenosno zložljivo stojalo za brošure (za zunanjo uporabo) | 1 | kos |  |  |  |
| 2. | »A« stojalo za zunanjo uporabo (z možnostjo pisanja po vsaj eni strani površine) | 1 | kos |  |  |  |
| 3. | Zložljiv promocijski pult | 1 | kos |  |  |  |
| 4. | Mobilno razstavno stojalo (t.i. »pingvin«) in torba | 1 | kos |  |  |  |
|  | Vrednost brez DDV skupaj: |  |
|  | Znesek davka: |  |
|  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |

Dne: ________________                      Žig in podpis ponudnika:_______________________

PREDRAČUN ZA SKLOP 5: VADBENI PRIPOMOČKI

| ZŠ | Opis blaga/storitve | Količina | Enota | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set vadbenih pripomočkov za ravnotežje: Lesena ravnotežna polkrogla | 1 | kos |  |  |  |
|  | Levo-desno/ravnotežna deska | 1 | kos |  |  |  |
|  | Ravnotežna blazina | 1 | kos |  |  |  |
| 2. | Gimnastična blazina | 2 | kos |  |  |  |
| 3. | Merilno kolo za merjenje razdalje | 1 | kos |  |  |  |
| 4. | Set uteži za vadbo (0,5 kg, 1 kg, 3 kg) | 5 | kos |  |  |  |
| 5. | Kolut elastičnih trakov za vadbo (rdeč, zelen, moder) | 3 | kos |  |  |  |
| 6. | Merilni trak (za merjenje telesnih obsegov) | 5 | kos |  |  |  |
| 7. | Merilnik srčnega utripa (ura in pas) | 12 | kos |  |  |  |
| 8. | Ročni dinamometer | 2 | kos |  |  |  |
| 9. | Pilates žoga | 11 | kos |  |  |  |
| 10. | Gimnastična žoga | 5 | kos |  |  |  |
| 11. | Vibracijska palica | 5 | kos |  |  |  |
| 12. | Masažna žogica | 10 | kos |  |  |  |
| 13. | Masažni valj | 11 | kos |  |  |  |
| 14. | Pručka aerobic step | 1 | kos |  |  |  |
| 15. | Kovinska pručka | 1 | kos |  |  |  |
| 16. | Potisni števec | 2 | kos |  |  |  |
| 17. | Metronom | 2 | kos |  |  |  |
| 18. | Stožec | 6 | kos |  |  |  |
| 19. | Štoparica | 13 | kos |  |  |  |
| 20. | Kovinski tekoči meter | 1 | kos |  |  |  |
| 21. | Palice za nordijsko hojo | 20 | par |  |  |  |
| 22. | Kalkulator | 4 | kos |  |  |  |
| 23. | Leseno ravnilo | 3 | kos |  |  |  |
| 24. | Magnezijeva kocka | 1 | kos |  |  |  |
|  | Vrednost brez DDV skupaj: |  |
|  | Znesek davka: |  |
|  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |

Dne: ________________                 Žig in podpis ponudnika:______________________

_______________________

PREDRAČUN ZA SKLOP 6: PRIMERI VARNE OPREME ZA NOVOROJENČKE/DOJENČKE

| ZŠ | Opis blaga/storitve | Količina | Enota | Vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primeri varne opreme za novorojenčke/dojenčke: Otroški avtomobilski sedež | 1 | kos |  |  |  |
|  | Ograjica za stopnice | 1 | kos |  |  |  |
|  | Javljalnik za CO | 1 | kos |  |  |  |
| 2. | Mobilna indukcijska/slušna zanka | 2 | kos |  |  |  |
|  | Vrednost brez DDV skupaj: |  |
|  | Znesek davka: |  |
|  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |

Dne: ________________                   Žig in podpis ponudnika:_______________________

OBR-3

VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, matična št. 5056268000, davčna št. SI 69835853, ki ga zastopa direktor Dražen Levojević (v nadaljevanju: naročnik)

in

, matična številka      , davčna številka      , ki ga zastopa      (v nadaljevanju: dobavitelj),

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO št. ________

O NAKUPU OPREME ZA NADGRADNJO IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA SKLOP

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je:

- naročnik upravičenec v okviru operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada;

- naročnik s Povabilom k oddaji ponudbe za »NAKUP OPREME ZA NADGRADNJO IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV« dobavitelja povabil k oddaji ponudbe;

- izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje za sklop      ;

- dobavitelj strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Povabilo k oddaji ponudbe, št. JNMV – 7B/2018 z dne 1. 8. 2018 ter ponudba dobavitelja št.       z dne       (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena te pogodbe.

PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe je nakup opreme za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov. Seznam opreme, ki je predmet te pogodbe, je naveden v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te pogodbe.

PRAVICE IN OBVEZE ZA NAROČNIKA IN DOBAVITELJA

4. člen

(1) Dobavitelj je dolžan dostaviti blago, ki je predmet te pogodbe, na sedež naročnika. Po opravljeni dobavi ter predaji tehnične in druge dokumentacije, naročnik in dobavitelj podpišeta prevzemni zapisnik, s katerim potrdita skladnost blaga z zahtevami naročnika iz tehničnih specifikacij povabila k oddaji ponudb ter določita rok za odpravo morebitnih nepravilnosti.

(2) Dobavitelj jamči naročniku, da je naročeno blago novo in deluje brezhibno ter da ustreza vsem predpisanim pogojem za varno in zdravo delo. Dobavitelj nadalje jamči naročniku, da dobavljena oprema nima stvarnih in pravnih napak.

(3) Dobavitelj se zavezuje, da bo vse obveznosti po tej pogodbi izpolnil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z določili pogodbe in morebitnimi dodatnimi dogovori med pogodbenima strankama.

5. člen

Naročnik se zavezuje, da bo na lokaciji, kjer bo stalo blago, zagotovil primerne pogoje za delovanje blaga.

6. člen

(1) Dobavitelj se zavezuje, da bo na sedež naročnika najkasneje do 1. 9. 2018 dostavil blago, ki je predmet te pogodbe.

(2) Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan dostave z odgovorno osebo naročnika. Dobavitelj mora naročnika o nameravani dostavi obvestiti preko faksa, e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dostavo, naročnik pa je dolžan potrditi prevzem najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila.

(3) Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

(4) Dobavitelj se do podpisa prevzemnega zapisnika zavezuje naročniku izročiti tehnično in ostalo dokumentacijo, potrdila o opravljenih testih kvalitete oziroma ateste in navodila za uporabo, sicer se šteje, da dobava ni opravljena.

(5) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 %, vendar največ 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, kot je določena v 8. členu te pogodbe.

(6) Pogodbeni stranki sta soglasni, da je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen ne glede na dejansko nastalo škodo naročniku. Če je dejanska škoda večja od pogodbene kazni, je dolžan plačati tudi razliko med dejansko škodo in pogodbeno kaznijo.

POOBLAŠČENE OSEBE

7. člen

(1) S strani naročnika je skrbnik te pogodbe Helena HOSTAR.

(2) S strani dobavitelja je skrbnik pogodbe

POGODBENA CENA

8. člen

(1) Cena za dobavo blaga po tej pogodbi znaša       EUR brez DDV oz.       z DDV, kot izhaja iz dobaviteljeve ponudbe z dne

(2) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so v ceni iz prejšnjega odstavka vključeni stroški dobavitelja, ki so povezani z izvedbo javnega naročila (stroški priprave ponudbe, potni stroški in ostali stroški dobavitelja) in dajatve.

(3) Cene na enoto so nespremenljive oziroma fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

(4) V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, katerega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se spremeni davčna stopnja za materiale iz dobaviteljevega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale zakonske oz. davčne spremembe.

(5) V primeru, da dobavitelj svojo obveznost izpolni le delno ali nekakovostno, je naročnik upravičen do sorazmernega zmanjšanja pogodbene cene glede na obseg in kakovost izpolnitve dobave.

PLAČILNI POGOJI

9. člen

(1) Za dobavo blaga iz 3. člena te pogodbe dobavitelj izstavi naročniku račun po celotni dobavi blaga in podpisu prevzemnega zapisnika.

(2) Naročnik bo dobavitelju izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun dobavitelja številka IBAN       odprt pri banki      .

10. člen

(1) Naročnik se zavezuje račun iz prejšnjega člena plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če naročnik zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

11. člen

(1) Dobavitelj naročniku jamči, da:

- kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

- popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru povabila k oddaji ponudbe ali so priloga te pogodbe;

- bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

(2) Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja še 6 mesecev po dobavi. Če se v tem roku pokažejo odstopanja od v prvem odstavku tega člena naštetih lastnosti, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

(3) Za blago, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v garancijskem roku. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

(4) Dobavitelj se zavezuje, da bo za popravila blaga v garancijskem roku nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške.

(5) Dobavitelj zagotavlja pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za blago, ki je predmet te pogodbe, v roku 24 ur od prijave okvare/napake. Za čas prijave se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

(6) V primeru, da napake oziroma okvare ni možno odpraviti v času, določenem v prejšnjem odstavku, mora dobavitelj naročniku za čas popravila zagotoviti enakovredno blago, vendar ne za več kot 90 dni. V primeru, da gre za okvaro blaga v času garancijskega roka, se garancijski rok podaljša za čas popravila, če je ta čas daljši od 3 (treh) dni.

(7) Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka trikrat ponovila v času garancijskega roka, okvarjeno blago zamenjal z novim.

(8) Vsi prevozni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

VIŠJA SILA

12. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka.

POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

(1) Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

(2) Dobavitelj se zavezuje, da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot dobavitelj dostop v času veljavnosti te pogodbe ali po tem, če so ta gradiva označena z oznako interno oziroma zaupno.

(3) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vso dokumentacijo in informacije o predmetu in izvajanju te pogodbe kot poslovno skrivnost hranili trajno, tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe.

(4) Naročnik lahko od dobavitelja zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

ODSTOP OD POGODBE

15. člen

(1) V primeru, da:

- dobavitelj zamuja pri dobavi blaga za več kot 20 dni,

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj krši določbe 13. člena te pogodbe,

- dobavitelj krši pogodbo na kakšen drug način in te kršitve ne odpravi kljub opozorilu naročnika,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti z DDV in vso škodo. Naročnik lahko plačilo pogodbene kazni pobota z neizvršenim plačilom dobavitelju.

(2) Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

16. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

17. člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Brežicah.

KONČNE DOLOČBE

18.  člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

19. člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in določila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

20. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: Zdravstveni dom Brežice |
| --- | --- |
|  | Dražen Levojević DIREKTOR |
| V ………………., dne ……………….. | V Brežicah, dne ………………. |

Priloge:

- ponudba z dne      , katere del je predračun,

- Povabilo k oddaji ponudbe, št. JNMV-7B/2018-2 z dne 1. 8. 2018.

OBR-4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

| Javno naročilo |
| --- |
| Naročnik | Zdravstveni dom Brežice Černelčeva cesta 8 8250 Brežice |
| Oznaka javnega naročila |  |
| Predmet javnega naročila | NAKUP OPREME ZA NADGRADNJO IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV |
| Podatki o pravni osebi – ponudniku |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Zakoniti zastopnik:

V/na__________, dne ________

Ime in priimek:

Podpis in žig:

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# SKLOP 1: RAČUNALNIŠKA OPREMA

# 1.1. PRENOSNI RAČUNALNIK

- Procesor: vsaj intel i5, 7. generacije ali novejši

- Zaslon: 15,6" (39,6 cm) FULLHD 1920 x1080

- Pomnilnik: vsaj 8 GB DDR

- Trdi disk: vsaj 256 GB M.2 SSD disk

- vgrajen optični program DVD-RW

- vgrajen čitalec prstnih odtisov

- predpripravljene povezave za vgradnjo LTE modula

- namenski priklop (ne USB) na priklopno postajo (docking station)

- operacijski sistem Windows 10 PRO

- nahrbtnik za prenosnik in ostalo opremo

- tovarniška garancija 3 leta

- ekološke zahteve o zelenem javnem naročanju ter zagotavljanje nadomestnih delov

# 1.2. PRENOSNI PROJEKTOR

- LCD projektor

- Svetilnosti: vsaj 3200 ANSI lumnov

- Nazivna resolucija: 1920x1080 FULL HD:

- Kontrastno razmerje: najmanj 1500:1

- Življenjska doba čistilnega filtra in žarnice: vsaj 7.000 ur

- Teža: največ 2,5 kg

- z etuijem – torbico za prenos

# 1.3. PRENOSNI TISKALNIK

- Format izpisa: A4

- Tehnologija tiska: brizgalna

- Ločljivost tiskanja: vsaj 4800 x 1200 dpi

- Hitrost tiskanja: do 20 črno-belo, 20 belo na minuto

- Povezave: USB 2.0, Wi-Fi + Wi-Fi direct

- Ostalo: baterija priložena

- Garancija: 1 leto

- Predal: 50 listni

- Dimenzije medijev: A4

- Brezrobno tiskanje

- LCD zaslon: okvirno 5,08 cm / teža 2,1 kg (do 2,2 kg z baterijo)

- Skupaj z novim tiskalnikom se nabavi 1x barvna in 1x črna kartuša (dodatno poleg tistih, ki so originalno v tiskalniku)

- torbica za prenos tiskalnika

SKLOP 2: MEDICINSKA OPREMA

2.1. AVTOMATSKI MERILNIK KRVNEGA TLAKA Z MANŠETO ZA MERJENJE NA NADLAKTI

- Avtomatski merilnik z manšeto za merjenje na nadlakti manšeta 22-42 cm

- Spomin zadnjih 100 meritev za dve osebi (z uro in datumom)

- LED indikator pravilne namestitve manšete

- LED indikator normalnega in povišanega krvnega tlaka

- Grafični prikaz višine krvnega tlaka

- Zaznati mora  jutranjo hipertenzijo in opozoriti na premikanje med merjenjem in opozoriti na možnost aritmije

- Možnost izračuna tedenskega povprečja jutranjih in večernih meritev

- Možen priklop preko AC usmernika in priložen AC usmernik

- Energijsko varčen - 1000 meritev z enim setom baterij

- Klinično preverjena natančnost meritev

- Velik LCD zaslon

- Priročna torbica za hranjenje merilnika

- 3 leta garancije

2.2. TEHTNICA Z MERILNIKOM VIŠINE

- Samostoječa profesionalna medicinska tehtnica z merilnikom višine

- Nosilnost do maksimalne mase 250 kg

- Najmanjši tehtalni raztezek 100g

- Overjena / se lahko uporablja kot zakonsko merilo

- Napajanje je lahko preko električnega omrežja ali baterijsko

2.3. ROČNI DINAMOMETER

- Omogočati mora meritev sile stiska roke od 0 do 70kg

- CE in FDA certifikat

- uporaba: za merjenje moči roke in prstov

2.4. ELEKTRONSKI FEV MERILEC (SPIROMETER) Z MOŽNOSTJO MERITVE FEV1, FEV6 IN FEV %

- Spirometer z 10.000 preizkusi zmogljivosti pomnilnika

- Monokromatični LCD zaslon

- 6 tipkovničnih tipkovnic

- Napajanje z baterijo (3,7 V-1100 mA litij) z avtonomijo ca. 50 ur neprekinjene uporabe

- Polnjenje z USB-priključkom

- Notranji temperaturni senzor za avtomatsko pretvorbo BTPS

- Grafični prikaz v visoki ločljivosti

- Avtomatski zapis celotne spirometrijske seje, vključno z najboljšim testom

- USB-kabel

- Torbica

- CD

- Notranja programska oprema: Funkcije programske opreme WinspiroPRO: Zahteve računalniškega sistema (Windows XP, Seven, Vista, 8, 10), povezava na osebni računalnik z ikonskim vmesnikom

- Krivulje pretoka / prostornine in prostornine / časov v realnem času

- Bronhialni izziv z odzivom na odmerjanje FEV1

- Integracija z EPR sistemi

- Cena pljučne dobe

- Izvoz podatkov in grafov tudi preko elektronske pošte

- Merjeni parametri: FVC, FEV1, FEV1, FEV1, FEV1, FEV1, FEV0, FEV0.5, FEV0.75, FEV0.75 / FVC%, FEV2, FEV2 / FVC%, FEV3, FEV3 / FVC% FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lungova doba, EVOL, FIVC, FIV1, , FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV

- Dvosmerna digitalna turbina senzorja pretoka / Območje pretoka ± 16 L / s

- Natančnost glasnosti ± 3% ali 50 m

- Natančnost pretoka ± 5% ali 200 ml / s

- Dinamična odpornost <0,5 cm H2O / L / s

- Razpoložljivi testi: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST

2.5. PULZNI OKSIMETER Z VGRAJENIM PRSTNIM SENZORJEM ALI V KOMPLETU S PRSTNIM SENZORJEM

- Meri raven kisika in srčni utrip

- Enostaven za uporabo, nizka poraba energije

- Prikaz SpO2, SpO2 valovno, Pr, Pulse bar

- Vključene 2x AAA baterije

- Senzor in prikaz nizke napolnjenosti baterije

- Samodejni izklop

- Odporen proti udarcem in zunanji temperaturi

- Prilaga se najširši paleti velikosti prstov (otroci, odrasli)

2.6. PRENOSNI EKG APARAT

- Popolnoma avtomatski EKG

- Mikroprocesorsko upravljanje

- 12 kanalni elektrokardiograf

- Vsaj 15 inčni barvni zaslon občutljiv na dotik

- Avtomatsko in ročno snemanje EKG 6

- Procesiranje EKG

- Interpretacija in izpis v najmanj 4 sekundah

- Napajanje iz električnega omrežja ali iz lastnega akumulatorja

- Izpis na termalni papir A4

- Vgrajen spomin za vsaj 330 EKG posnetkov

- Interpretacija in meritve za odrasle in otroke 12 EKG meritve srednji kompleksi,

- Tabela s podrobnimi rezultati (RR;P;QRS…)

- Možnost prikaza senzorja za spirometrijo

- Priklop na računalniško mrežo

- Pribor: 10 polni EKG pacient kabel, 4 ekstremitetne elektrode, 6 prikordialnih elektrod - pump–c, EKG kontaktni sprej ali gel, napajalni kabel, kovček za prenos

2.7. TPO LUTKA IN AED APARAT (ŠOLSKI MODEL)

Opis za AED aparat:

- Aparat učna naprava namenjena izobraževanju in usposabljanju osebja za uporabo pravega defibrilatorja

- Pred nastavljenih 6 scenarijev katere lahko simulira, po izbiri

- S tem aparatom izvajamo usklajeno simulacijo električnega sunka, aktivnosti temeljnih postopkov oživljanja in umetnega dihanja

- Podatkovna vrata

- LED za prikaz stanja

- Kazalnik stanja

- Gumb za električni sunek

- Kazalnik za prekinitev dotika

- Zvočnik

- Kaseta z baterijo in elektrodami

- Gumb ON / OFF

- Kazalnik varnega dotika

- Kazalnik TPO

- Kazalnik za namestitev blazinic z elektrodami

- Puščice dejanj

- Navojni mehanizem

- Daljinski upravljalnik za PAD 500P – Trainer

- Gumb OFF, regulacija glasnosti, kazalnik skoraj prazne baterije, gumb za začasno zaustavitev, scenarij el. Sunem NI potreben, scenarij el. Sunem JE potreben, možnost izbire različnih scenarijev, pritrditev elektrod, nadzor izvajanja MOČI pri srčni masaži, nadzor izvajanja HITROSTI srčne masaže

Opis za TPO lutko:

- Realen občutek izvajanja TPO

- Realen prikaz trebušnih mišic in prsnega koša, vključno s prsnico

- Realen naklon nagiba glave za odpiranje dihalnih poti, anatomsko oblikovano

- Kazalnik pravilnega izvajanja stisov prsnega koša

- Kazalnik pravilnega izvajanja vpihov

- Lahko se prikaže simulacijo obstrukcije dihalnih poti in dušenja

- Vključeni nastavki za nos/usta, pljuča oz. sistem dihanja

- Torba za prenašanje ter blazina za izvajanje TPO

SKLOP 3: MODELI

3.1. KOMPLET PLASTIČNIH MODELOV ŽIVIL, KI VSEBUJE NASLEDNJE MODELE

- Kos lubenice

- Cela banana

- Pomarančni sok 120 ml

- Jabolčni sok 180 ml

- Jabolčne rezine

- Hruška – sveža

- Borovnice

- Breskev sveža

- Celo jabolko

- Slive

- Marelice

- Rozine

- Suhe slive

- Kivi

- Jagode

- Cele češnje – 12 kom

- Brokoli – ½ skodelice – 120 ml

- Brokoli - 1 skodelica - 240 ml

- Mladi korenček

- Špinača

- Cel paradižnik

- Kolobarji rdeče paprike

- Rezine paradižnika

- Kumara

- Stročji fižol – 1 skodelica – 240 ml

- Čebula

- Solata

- Brstični ohrovt

- Piščančji medaljoni

- Pečena govedina 85 g

- Losos

- Ocvrta piščančja prsa

- Pečena govedina – 112 g

- Tuna

- Piščančja prsa na žaru

- Ocvrto jajce

- Margarina - 1 čajna žlička - 5 ml

- Rezine masla

- Špageti 1/3 skodelice – 80 ml

- Makaroni 1/3 skodelice-80 ml

- Rženi kruh, 2 kom

- Rjavi riž, 1/3 skodelice – 80 ml

- Beli riž, 1/3 skodelice – 80 ml

- Mleko 1 % mlečne maščobe

- Skuta, 1/4 skodelice

- Skuta,  1/2 skodelice

- Kos čokoladne torte

- Tablica čokolade

- Vanilijev sladoled, 1 skodelica – 240 ml

- Goveji golaž

- Zelenjavna juha

- Špageti z omako

- Kozarec vode

- Osnovni paket maščob

- Umešana jajca

- Zmrznjen grah, ¼ skodelice – 60 ml

- Rdeči fižol

- Pomfrit, 3/4 skodelice – 180 ml

- Pire krompir, 1 skodelica - 180 ml

- Piškot

- Ovsena kaša, 1 skodelica - 240 ml

- Polnozrnati kruh

- Polnozrnati špageti, 2 kom

- Rdeče grozdje

- Medena limona

- Švicarski sir, kocka

- Pomaranče, mandarine

- Vanilijev jogurt

- Orehi – jedrca

- Švicarski sir – rezina

- Beli kruh

- Kruh z otrobi (5 kom)

- Hot dog

- Pica s klobaso in suho pikantno salamo

- Cvetača

- Šunka

- Žlička olivnega olja

- Olivno olje

3.2. KOMPLET PLASTIČNIH MODELOV ŽIVIL, KI VSEBUJE NASLEDNJE MODELE:

Breskev – sveža

Celo jabolko

Mladi korenček

Solata

Losos

Ocvrta piščančja prsa

Rezina masla

Mleko 1 % mlečne maščobe

Zelenjavna juha

Kozarec vode

Pire krompir, 1 skodelica – 180 ml

Polnozrnati kruh

Švicarski sir - kocka

Beli kruh

Kruh z otrobi (5 kom)

Žlička olivnega olja

Olivno olje

3.3. MODEL ZA PRIKAZ RAKA DOJK

- 3D

- Visoko kakovosten silikon

- Naravni otip

- Tipni benigni in maligni tumorji v različnih fazah razvoja

- Set treh posameznih dojk

- Priložena embalaža za shranjevanje

- Priložena navodila za samopregledovanje

- Torba za shranjevanje in prenašanje

3.4. MODEL DOJK ZA PRIKAZ DOJENJA

3D

Visoko kakovosten silikon

Naravni otip

Dvodelni model

Primerjava zdravega in nezdravega tkiva

Prikaz vnetih žlez, mastitisa,

Prikaz benignega, malignega tumorja in cist

Torba za shranjevanje in prenašanje

3.5. MODEL ČREVESJA S POLIPOM

- 3D

- Prikaz benignih in malignih sprememb v debelem črevesu in zadnjiku

- Prikaz polipov, divertiklov, hemeroidov, fistul

- Prikaz sprememb pri chronovi bolezni in ulceroznem kolitisu

- Torba za shranjevanje in prenašanje

3.6. MODEL / LUTKA DOJENČKA S ČVRSTIMI OKONČINAMI

- Realen prikaz novorojenčka v pravi velikosti z gibljivimi sklepi

- Možnost oblačenja v navadna otroška oblačila

- Prikaz umivanja, oblačenja, menjava plenic

3.7. MODEL ABDOMINALNE MAŠČOBE

- 3D

- Prikaz debelosti pri postavi v obliki hruške in jabolka

- Abdominalna maščoba, organi trebušne votline

- Priložena informacijska karta

- Torba za shranjevanje in prenašanje

3.8. MODEL ZA PRIKAZ RAKA MOD

- 3D

- Visoko kakovosten silikon

- 2 mobilna testisa s tipnim obmodkom in semenovodoma

- Tipne patološke spremembe

- Priložena navodila za samopregledovanje

- Torba za shranjevanje in prenašanje

3.9. MODEL ŽENSKE MEDENICE Z MIŠICAMI MEDENIČNEGA DELA

- 3D

- Ligamenti, živci, mišice medeničnega dna, maternica, jajčniki, jajcevoda, nožnica, rektum

- Kosti medenice, sp.dela hrbtenice s trtico

- Odstranljivi deli, magnetni spoji

- Realna velikost

- Realen prikaz podrobnosti

3.10. DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA SPOLNO VZGOJO (3D ANATOMSKI MODEL ŽENSKIH IN MOŠKIH SPOLNIH/REPRODUKTIVNIH ORGANOV (LAHKO TUDI KOMPLET CELOTNEGA TORZA Z MEDENICO)

- Devet barvnih modelov, ki prikazujejo moški in ženski reproduktivni sistem

- Posamezni model predstavlja menstrualni ciklus, moški reproduktivni sistem, ženski reproduktivni sistem, mejoza, mitoza, delitev celic do zarodka, štirimesečni plod, plod ob rojstvu in novorojenega otroka

- Modeli so iz trajnega vinila, vsebujejo vse osnovne informacije

3.11. DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA ZOBOZDRAVSTVENO VZGOJO

(MODEL ZOB, LUTKA ZA MLAJŠE OTROKE ZA PRIKAZ PRAVILNEGA UMIVANJA ZOB, MODEL ZOB Z ZOBNIM APARATOM)

- Opis za model zob: model z nosilci, tubami, lokom in na tečaju

- Fleksibilna čeljust

- Vključena zobna ščetka

- 3x povečava

- Opis za model zob z zobnim aparatom: model z zobnim aparatom, z nosilci, tubami, lokom na tečaju

- Lutka za mlajše otroke za prikaz pravilnega umivanja zob

3.12. KOVČEK ZA PROMOCIJO PROGRAMA SVIT

- Kovček iz odporne mešanice polipropilena in ABS materiala, ki poveča njegovo odpornost in zmanjša vidnost prask in odrgnin

- V vse smeri vrtljiva štiri kolesa, višina 55 cm, širina 40 cm, dolžina 20 cm, volumen 36 l, teža do 2.6 kg

- Ustrezati mora IATA standardom

- Material polikarbonat +ABS, kombinacijska ključavnica, na zadrgah možnost zaklepanja

- Zgornji in stranski ročaj za dober oprijem in lažje dvigovanje, 4 gladko tekoča kolesa, lahek dvocevni izvlečni ročaj iz aluminija

- Zategovalni pasovi: križni zategovalni pasovi: Predelna stena, ki omogoča dva ločena predala, večji glavni del predala

- Garancija najmanj 3 leta

3.13. KOVČEK S KOLESCI

- Kovček iz odporne mešanice polipropilena in ABS materiala, ki poveča njegovo odpornost in zmanjša vidnost prask in odrgnin

- V vse smeri vrtljiva štiri kolesa, višina 51 cm, širina 37 cm, dolžina 20 cm, volumen 40 l, teža do 2.2 kg

- Ustrezati mora IATA standardom

- Material polikarbonat + ABS, kombinacijska ključavnica, na zadrgah možnost zaklepanja

- Zgornji in stranski ročaj za dober oprijem in lažje dvigovanje,  4 gladko tekoča  kolesa, lahek dvocevni izvlečni ročaj iz aluminija

- Zategovalni pasovi: križni zategovalni pasovi: Predelna stena, ki omogoča dva ločena predala, večji glavni del predala

- Garancija najmanj 3 leta

SKLOP 4: PRIPOMOČKI ZA PROMOCIJO

4.1. PRENOSNO ZLOŽLJIVO STOJALO ZA BROŠURE (ZA ZUNANJO UPORABO)

- Hitro postavljivo in zložljivo

- Stojalo se mora enostavno raztegniti s potegom ogrodja navzgor in fiksirati z zatičem

- Kapaciteta 5x a4 (210 x 297 mm) nosilci za brošure iz prozornega polistirola

- Jekleno ogrodje, pobarvano, srebrno-sive barve

- Višina stojala 1350 mm,  teža 5 kg

- Priložena tekstilna torba za enostavno prenašanje

- Dimenzije zloženega stojala: višina:  43 cm, globina: 34 cm, širina: 26 cm

4.2. »A« STOJALO ZA ZUNANJO UPORABO (Z MOŽNOSTJO PISANJA PO VSAJ ENI STRANI POVRŠINE):

- Iz umetne mase

- Primerno za zunanjo in notranjo uporabo

- Kot enostransko ali kot dvostransko

- Za grafiko  predvidena površina 480x815mm na obeh straneh

- Odporno na vse atmosferske vplive

- Možnost pisanja s flumastrom

4.3. ZLOŽLJIV PROMOCIJSKI PULT

- Promocijska miza, namenjena notranjim in zunanjim promocijam

- Stabilna, trpežna in zložljiva

- Enostavna za uporabo

- V priročni torbi, primerni za prenašanje

- PVC ojačano ogrodje

- Iz umetne mase, ki prenese tudi večje obremenitve (do 30 kg)

- Ogrodje se mora namestiti ter pritrditi z ježki, ki so nameščeni na konstrukciji

4.4. MOBILNO RAZSTAVNO STOJALO (T.I. »PINGVIN«) IN TORBA

- Stojala 2m, širina 85 cm, teža 2 kg

- Lahkost in zložljivost

- Sistem vpenjanja plakatov

- Hitra in enostavna postavitev in menjava plakatov

- Priložena torba za prenašanje

SKLOP 5: VADBENI PRIPOMOČKI

5.1. SET VADBENIH PRIPOMOČKOV ZA RAVNOTEŽJE (LESENA RAVNOTEŽNA POLKROGLA, LEVO-DESNO/RAVNOTEŽNA DESKA, RAVNOTEŽNA BLAZINA):

Opis lesene ravnotežne polkrogle:

- Izdelana iz okrogle lesene plošče, premer 40 cm, debelina 1,5 cm ter polkrogle premera 4,5 cm

- Nedrseča gumijasta površina

- Enostavna za vzdrževanje in prenašanje

- Max. Obremenitev: 150 kg

Opis ravnotežne deske:

- Omogoča gibanje v dve smeri (naprej/nazaj, levo/desno)

- Izdelana iz lahkega, trpežnega materiala s protizdrsno podlago in senzorno-stimulacijsko površino

- Obremenitev: 136 kg

- Max. Naklon: 30°

- Mere: 34 X 35,5/9 cm

Opis ravnotežne blazine:

- Velikost: 47 X 39 X 6 cm

- Vodoodbojen/odporen material

- Enostavno čiščenje

5.2. GIMNASTIČNA BLAZINA

- Protizdrsna

- Narejena iz kakovostne nbr pene, ki ponuja odlično blaženje in občutek spominske pene

- 15mm x 100cm x 185cm

- Teža: 1,8kg

5.3. MERILNO KOLO ZA MERJENJE RAZDALJE

- Kompaktno s plastičnim platiščem za merjenje razdalje

- Ergonomski ročaj

- Zavora in ponastavitev vrednosti na "0" integrirana v ročaj za enostavno uporabo, preklopni ročaj za lažji transport

- Robusten števec

- Merilno območje: 0-9- 99,9 m

- Obseg kolesa: 1m

- Najmanjši odčitek: 1cm, natančnost: 0,1%

- Teža: 1,8kg

5.4. SET UTEŽI ZA VADBO (0.5KG, 1KG, 3KG)

- Neoprenske ročke

- Narejene iz litega železa in prevlečene z neoprenom

- Set: 0,5kg, 1kg, 3kg

5.5. KOLUT ELASTIČNIH TRAKOV ZA VADBO (RDEČ, ZELEN, MODER)

- Elastični trakovi visoke kakovosti

- Naravni lateks

- Dolžina 45,5m

- Set: rdeč, zelen, moder

5.6. MERILNI TRAK (ZA MERJENJE TELESNIH OBSEGOV)

- Plastični merilni trak s prikazom BMI vrednosti na zaslonu

- Majhen in priročen za prenašanje

- Omogoča merjenje kateregakoli dela telesa - rok, pris, pasu, meč, stegen, bokov

- Velikost: 20 x 63 x 55mm

5.7. MERILNIK SRČNEGA UTRIPA (URA IN PAS)

- Pas in ura za spremljanje pulza in kalorij

- Prikazuje uro in datum

- Neprekinjeno branje srčnega utripa

- Zaznavanje srčnega utripa na zapestju

- Trenutno območje srčnega utripa na zaslonu

5.8. ROČNI DINAMOMETER

- Omogoča meritev sile stiska roke od 0 do 70kg

- Ce in fda certifikat

ZA ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE – GIBANJE

5.9. PILATES ŽOGA

- Premer: 26 cm

- Maksimalna obremenitev: do 100kg

- Trpežen, lahek material

5.10. GIMNASTIČNA ŽOGA

- Premer: 65 cm

- Odporna površina proti obrabi

- Priložena tlačilka

5.11. VIBRACIJSKA PALICA

- Ročaj palice je pralen

- Dolžina: 158 cm

- Teža: 0,57 kg

- Za izboljšanje senzomotorike

5.12. MASAŽNA ŽOGICA

- Premer: cca. 7 cm

- Trpežen material

5.13. MASAŽNI VALJ

- Premer: 15 cm, dolžina: 40 cm,

- Ergonomske vdolbine za zagotavljanje optimalnega oprijema

5.14. PRUČKA AEROBIC STEP

- Velikost: 67 x 27 cm

- Pvc plastika

- Nižji nivo: 10 cm, višji nivo: 15 cm

5.15. KOVINSKA PRUČKA

- Višina: 41,3cm

- Gumijasta podloga

5.16. POTISNI ŠTEVEC

- Vzdržljivo PVC ohišje

- Omogoča štetje od 0 do 99999 in ga kadarkoli lahko ustavimo in postavimo v prvoten položaj

- Velikost: 4,5 x 3cm

- Lahek, priročen

5.17. METRONOM

- Obseg tempa od 30 do 250 bpm

- Vzdržljivost baterij do 100 ur

- Nastavljiva glasnost

- Teža: 30g

5.18. STOŽEC

- Velikost: 40 x 57 x 35mm

- Trpežna plastika

5.19. ŠTOPARICA

- 2 spominski mesti

- Spominska funkcija za dva kroga in vmesna časa

- Z vrvico za okoli vratu

5.20. KOVINSKI TEKOČI METER

- 5 metrov

5.21. PALICE ZA NORDIJSKO HOJO

- Ergonomska oblika

- Narejena iz karbonska kompozita,

- Pilagodljive obliki dlani (leva, desna),

- Ročaji iz umetne mase,

- Konica palice iz trpežne kovine s snemljivimi čepki

- Različne velikosti

5.22. KALKULATOR

5.23. LESENO RAVNILO

- 30 centimetrov

5.24. MAGNEZIJEVA KOCKA

- Za različne športne panoge

- Absorbira znoj na rokah

SKLOP 6: PRIMERI VARNE OPREME ZA NOVOROJENČKE/DOJENČKE

6.1. OTROŠKI AVTOMOBILSKI SEDEŽ, OGRAJICA ZA STOPNICE, JAVLJALNIK ZA CO) IN DRUGO

Opis otroški avtomobilski sedež 0 +:

- Skupina avtomobilskega sedeža, od 0 do 13 kg, z masivnim ogrodjem

- 3 točkovni varnostni trak, pritrditev sedeža 3 točkovni varnostni pas

- Bočne zaščite

- Enostavna namestitev

- Nastavljiv naslon za glavo

- Snemljiva in pralna prevleka

Opis ograjica za stopnice:

- Varna, enostavna in hitra namestitev in odstranitev ograjice

- Odpiranje na obe strani

- Primerna za odprtine med 73 cm in 79 cm

- Iz kakovostnega lesa

- Teža do 3 kg

Opis javljalnika za CO:

- Napajanje z baterijo

- Možnost nameščanja na steno

- Občutljivost in čas: 50 ppm, alarm v 60-90 minutah; 100 ppm, alarm v 10-40 minutah, 300 ppm, alarm v 3 minutah

- Tok v stanju pripravljenosti: - 50ua (brez LCD); - 200ua ( z LCD)

- Tok med alarmom: - 75ma

- Zelena LED lučka: utrip vsakih 30 sekund, utrip pred odčitavanjem CO in, ko je pritisnjena tipka

- Rdeča LED lučka: utrip rdeče LED lučke in predvajanje glasnega alarmnega zvoka v primeru  zaznave nevarnega nivoja ogljikovega monoksida

6.2. MOBILNA INDUKCIJSKA/SLUŠNA ZANKA

- Hitra namestitev in enostavna uporaba

- Nastavljiva glasnost

- Nastavitev tona

- Stikalo za vklop/izklop