Datum: 6.8.2018

ZADEVA: Odgovori na vprašanja

ZVEZA: Povabilo k oddaji ponudbe za nakup opreme v okviru operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Brežice« št. JNMV-7B/2018-2 z dne 2.8.2018

OPOZORILO: Rok za dobavo materiala se podaljša do 20.9.2018

| VPRAŠANJE | ODGOVOR |
| --- | --- |
| PONUDNIK ŠT. 1: V točki št. 3 razpisne dokumentacije se napisali maksimalne vrednosti sklopov. Pri sklopu št. 2 je vrednost nerealna, Saj EKG – Schiller stane cca 5000 €. Pri Tehničnih specifikacijah – sklop 3 – točka 3.13 Kovček s kolesi – tega kovčka proizvajalec ne dela več. Ali lahko ponudimo enak kovček kot pod točko 3.12? Je minimalna razlika. Pri Tehničnih specifikacijah – sklop 5 – točka 5.4 set uteži – ali lahko ponudimo vinilne ročke zaradi lažjega umivanja in razkuževanja? V neopren se umazanija in pot utre in se ne da več umiti....cena obeh ročk je enaka. Pri Tehničnih specifikacijah – sklop 6 – točka 6.1. otroški avtosedež – ali lahko ponudimo 5 točkovni avtosedež. Prikaz pripenjanja je bolj nazoren in cena je enaka kot pri 3 točkovnem sedežu. Ali želite vsako utež po 5 parov ( 5 parov -0,5 kg, 5 parov – 1 kg in 5 parov – 3 kg)? Ali želite mogoče Schillerjev spirometer Spirometer SP-260? Didaktični pripomočki za spolno vzgojo (3d anatomski model ženskih in moških spolnih/reproduktivnih organov (lahko tudi komplet celotnega torza z medenico). Devet barvnih modelov, ki prikazujejo moški in ženski reproduktivni sistem Posamezni model predstavlja menstrualni ciklus, moški reproduktivni sistem, ženski reproduktivni sistem, mejoza, mitoza, delitev celic do zarodka, štirimesečni plod, plod ob rojstvu in novorojenega otroka Modeli so iz trajnega vinila, vsebujejo vse osnovne informacije Tega artikla proizvajalec že nekaj časa ne dela. Ostalim zdravstvenim domovom smo ponudili izdelke, katere specifikacijo smo vam priložili. Ali lahko ponudimo to? | Ocenjene vrednosti sklopov ne bomo spreminjali. Lahko ponudite enak kovček kot pod točko 3.12 (sklop 3). Sklop 5, točka 5.4: set uteži: Lahko ponudite tudi vinilne ročke. Ponudite lahko tudi 5 točkovni avto sedež. Iz obrazca ponudbenega predračuna in tehničnih specifikacij izhaja, da želimo 5 setov uteži. Vsak set naj vključuje (utež 0,5 kg, utež 1 kg in utež 3kg). Nismo načrtovali posebnega tipa spirometra. Lahko ponudite spirometer, ki ustreza tehničnim specifikacijam. Lahko posredujete predloženi model. |
| PONUDNIK ŠT. 2: Postavka 1: avtomatski merilnik krvnega tlaka Ali je za naročnika sprejemljiv merilec krvnega tlaka ? Zastopamo proizvjalca ie EU, ki proizvaja klinično validirane merilce krvnega tlaka (ESH - European society of hypertension approved). Aparat, ki bi vam ga želeli ponuditi, ima velik LCD zaslon s prikazom krvnega tlaka in utripa, manšeto 22 -42 cm, tehnologija mehkega napihovanja manšete, indikator pravilne namestitve manšete (ni LED, temveč je prikaz arterije na sami manšeti), spomin za zadnji 60 meritev, zaznava in opozorilo za nepravilen srčni utrip, ter torbico. Postavka 5: pulzni oksimeter Želite pulzni oksimeter z vgrajenim senzorjem ali dodanim senzorjem. Senzor naj se prilagaja najširši paleti velikosti prstov (otroci, odrasli). Zastopamo proizvajalca pulznih oksimetrov iz ZDA, ki velja za najnatančnejšega med vsemi na trgu. Ima najmanj napak oz. lažnih meritev med vsemi proizvajalci. Glede naše izkušnje, vam zagotavljam, da senzor, ki se prilagaja najširši paleti prstov ne obstaja. So naprstni senzorji za otroke in odrasle posebej. Naš proizvajalec ima v paleti naprsnti senzor, ki je zelo natančen, preverjen tako v patronaži, kot na številnih oddelkih, je pa verificiran na osebah s težo od 30 kg naprej. Izmeri seveda tudi pri otrocih saturacijo, vendar je tam potrebna večja pozornost, da se majhen otroški prst pravilno namesti na senzor. Ali je za naročnika sprejemljiv takšen aparat? Aleternativno imamo seveda na voljo tudi večji aparat, na katerega lahko priklopimo različne senzorje, vendar so le-ti dražji sploh glede na vašo ostro postavljeno cenovno mejo za sklop 2. Postavka 6. Prenosni EKG aparat Želite prenosni EKG aparat, navedli pa ste velikost zaslona vsaj 15 palcev. Takšen aparat bi bil zelo velik in bolj težko prenosen. Gre tukaj za napako v specifikacijah? Ali je za naročnika sprejemljiv EKG aparat, ki ima 8 palčni zaslon na dotik in se ujema v vseh specifikacijah, razen možnosti priklopa spirometra? | Iz vašega opisa izhaja, da merilec krvnega tlaka nima LED indikatorja pravilne namestitve manšete in LED indikatorja normalnega in povišanega krvnega tlaka. Če indikator ni LED, a vseeno prikaže pravilno namestitev manšete in normalno oz. povišani krvni tlak, ga lahko ponudite. Glede na vaš opis, lahko ponudite predlagani pulzni oksimeter. Glede na vaš opis, lahko ponudite predlagani EKG. |
| PONUDNIK ŠT. 3: Ali je potrebno imeti v ponudbi vse izdelke posameznega sklopa (sklop 5) ali lahko kaj manjka? Ker žal nimamo vsega, kar želite in ne vemo, če lahko dobimo do 1.9.2018. | V okviru posameznega sklopa je potrebno dobaviti vse izdelke. Dobavni rok bo podaljšan do 20.9.2018. |

Datum: 7.8.2018

| VPRAŠANJE | ODGOVOR |
| --- | --- |
| PONUDNIK ŠT. 1: Vprašanje za sklop 1. Ali Vam lahko poleg prenosnika ponudimo zunanjo DVD-RW enoto? Posledično to pomeni, da je brez enote prenosnik lažji in je še bolj priročen za prenašanje naokrog. Zunanji DVD-RW enoto lahko tako uporabljate tudi na drugih prenosnikih, računalnikih. | Ob prenosniku lahko ponudite zunanjo DVD – RW enoto. |
| PONUDNIK ŠT. 2: Ali lahko ponudimo ekg aparat z naslednjimi lastnostmi: - prenosni Ekg aparat z napredno interpretacijo - mikroprocesorsko upravljan - 5" barvni LCD zaslon - snema 12 simultanih odvodov - napajan iz omrežja ali lastnih akumulatorjev - s poenostavljeno tipkovnico za vnos podatkov za snemanje EKG- ja - teža manjša od 2 kg - spomin za 100 ekg posnetkov - avtomatski prenos pdf ekg posnetkov na USB ključ - izpis na termoaktivni 80 mm širok papir - z meritvenim in interpretacijskim programom Standardni pribor: - 10 polni EKG - pacient kabel - 4 ekstremitetne elektrode - 6 prekordialnih elektrod - pumpic - EKG kontaktni sprej ali gel - napajalni kabel | Čeprav gre za EKG z drugačnimi tehničnimi značilnostmi, ga lahko ponudite. Ustrezno spreminjamo izvirne tehnične specifikacije. Potrebno pa je vključiti še kovček za prenos. |
| PONUDNIK ŠT. 3: Ali je za naročnika sprejemljiv EKG aparat, ki ima 7 palčni zaslon na dotik in se ujema v vseh specifikacijah, razen možnosti priklopa spirometra? | Je sprejemljiv. |