## rekapitulacija skupna
REKAPITULACIJA
PISARNA
1. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | 22% | ddv | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0

## rekapitulacija grad.- obrt. del
POPIS DEL GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
PISARNA 1
* Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi
določitve kvalitete.
* S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali
boljšo kvaliteto.
* Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega
stanja.
* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le
teh v rekapitulacijo.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih.
* Pred izvedbo del je potrebno preveriti in se uskladiti z obstoječim stanjem ter vsekmi mikrolokacijami
opreme in priključkov na objektu.
REKAPITULACIJA
PISARNA 1
A. GRADBENA DELA:
I PREDDELA
II ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
0
B. OBRTNIŠKA DELA
I MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
II TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
III PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
IV OSTALA DELA |  |  |  | 0
V OPREMA |  |  |  | 0
0
GRADBENA + OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
DDV |  | 0.22 |  | 0
0

## preddela
I PREDDELA
UREDITEV GRADBIŠČA |  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Ureditev gradbišča s postavitvijo ograje, ureditvijo transportnih poti, ureditev deponij odpadnega materiala ter vsemi potrebnimi deli za ureditev gradbišča (gradbišče skupne površine cca 12,7 m2). Pomembno: Dela se izvajajo v času obratovanja objekta, trasportne poti, deponije in čas del obvezno uskladiti z vodstvom! | kpl | 1 |  | 0
RUŠITVENA DELA, DEMONTAŽA OPREME, ODVOZ PORUŠENEGA MATERIALA
1 | Izklop elektrike v prostoru. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izklop vodovoda v prostoru. | kpl | 1 |  | 0
3 | Blindiranje vodovodne inštalacije in blindiranje odvodov fekalne kanalizacije z vsemi potrebni deli, prenosi in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Odstranitev komplet pohištvene opreme, sanitarne opreme (wc školjka, kotliček, umivalnik, ogledalo, milnik, baterija,…) in ostale opreme na deponijo v sklopu kompleksa oz. na stalno deponijo - uskladiti z vodstvom. 1 obstoječi umivalnik s stoječo enoročno baterijo se deponira za ponovno vgradnjo. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža lesenih vratnih kril v lesenem podboju z odvozom na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. Vrata velikosti do 2 m2. | kos | 4 |  | 0
6 | Odstranitev zaključnega tlaka - talne keramične ploščice, z odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. | m2 | 12.4 |  | 0
7 | Odbijanje stenskih keramičnih ploščic (s sten, ki se ne rušijo) v viš. 150 cm, z odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. | m2 | 22 |  | 0
8 | Odklop in demontaža obstoječih svetilk z odvozom na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. | kos | 4 |  | 0 | 80
9 | Rušenje obstoječih predelnih sten (deb. 15 cm) obloženih s keramičnimi stenskimi ploščicami. Rušenje z odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. | m2 | 23.1 |  | 0
10 | Odvoz porušenega materiala na končno deponijo v razdaljo do 20 km, ločeno po vrstah odpadka z nakladanjem materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | kpl | 1 |  | 0
0

## zidarska dela
II ZIDARSKA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Vzidava vrat velikosti do 2 m2 | kos | 1 |  | 0
2 | Izvedba ročnega, grobega in finega ometa deb 2 cm na mestih porušenih predelnih sten, z apnenocementno malto s pripravo malte in vsemi pomožnimi deli prenosi in predeli. | m2 | 3 |  | 0
3 | Izvedba sanacije tal na mestih porušenih predelnih sten, s samorazlivno cementno malto s pripravo malte in vsemi pomožnimi deli prenosi in predeli. | m2 | 2.5 |  | 0
4 | Zametavanje sten in stropov po položitvi el. kablov, obdelava špalet po vgradnji vrat z apneno cementno malto, s pripravo malte ter vsemo potrebnimi deli in prenosi. | m2 | 4.5 |  | 0
5 | Brušenje obstoječih in novih ometov sten in stropa (z odstranjevanjem starih nanosov barv) do stabilne podloge z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 59 |  | 0
0

## mizarska dela
I MIZARSKA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
LESENA VRATA
Pri vseh postavkah je upoštevana kompletna obdelava in morebitno barvanje izdelkov!
1 | Enokrilna, notranja lesena vrata dim. 0,91/2,05 m,v lesenem podboju, polno krilo. Zidarska odprtina 1,05/2,11 m; deb. stene 25 cm; Obdelava vrat: imitacija lesa - podobna obstoječim vratom v objektu. Oprema: nasadila, cilindrična ključavnica, kljuka enaka ali podobna obstoječim v objektu (srednji cenovni razred). Vključno s talnim zaustavljavcem vrat.
| 1xL | kos | 1 |  | 0
0

## tlakarska dela
II TLAKARSKA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENE NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Dobava in montaža homogene elastične talne obloge iz PVC-ja v rolah širine 183 cm, trajno antistatične vključno s zaokroženim stenskim zaključkom in prvim premazom po končanih delih. Obloga se lepi po celotni površini na predpripravljeno podlago (izravnalna masa) s specialnim disperzijskim lepilom (poraba cca. 350-400 g/m²) - predpriprava tal všteta v postavki. Robovi role morajo biti krojeni in pripravljeni za varjenje stikov. Vse stike rol je potrebno zavariti s specialnimi varilnimi vrvicami po navodilih proizvajalca talne obloge. Proizvod kot npr. Armstrong DLW MEDINTONE ali enakovredno. V ceni upoštevati dobavo in montažo materiala ter pomožne prevoze in prenose ter uporabo potrebnih orodij za kvalitetno izvedbo. Barvo doliči projektant na podlagi predloženih vzorcev. Dolžina zaokrožnic 14,6 m1.
|  | m2 | 12.4 |  | 0
0

## pleskarska dela
III PLESKARSKA DELA |  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
Pleskarska dela splošno: Izvajalec pleskarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo pleskane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto pleskarskih del. Za pleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna, Vse pleskane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec pleskarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega pleskarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec pleskarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec pleskarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
1 | Priprava podlage za pleskanje in enobarvno barvanje vseh sten in stropa s paropropustno barvo (2x), kompletno z dobavo materiala, pripravo barve ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barvo sten in stropa določi investitor - dokončno izbiro barve potrdi investitor na podlagi vzorcev izbranega izvajalca. | m2 | 59 |  | 0
0

## ostala dela
IV OSTALA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Zaključno čiščenje vseh prostorov po končanih posameznih delih (komplet čiščenje oken, zunanjih in notranjih okenskih polic, tal,…). | m2 | 12.4 |  | 0
2 | Dobava in montaža klimatske naprave (kot npr. Klima naprava Sinclair serije Rocky 3 ASH-09AIR3). Energetski razred A+; hladilna zmogljivost 2,50 kW; zmogljivost ogrevanja 2,70 kW; DC inverter tehnologije; katehinski filter in filter z aktivnim ogljikom; | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba nove elektro in tk inštalacije za potrebe enega pisarniškega mesta vključno s splošno razsvetljavo. Komplet z vsemi potrebnimi deli, prenosi in materialom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Stropno nadgradno linijsko svetilo (kot npr. BRIGHT DPL 24 W LED, 2160 lm, 3000 K, BELA), opremljeno z LED virom svetlobe in vgrajenim napajalnikom, bele barve. Moč LED vezja največ 24 W, tok 350 mA, 2160 lumnov, življenjska doba LED minimalno 50.000 ur, CRI>90 ter Mac Adams 3. Dimenzije 38 mm X 74 mm X 1128 mm. Svetilka je opremljena z mikroprizmatično optiko (Diamond Prism LED) proti bleščanju, faktor UGR<19. Svetilki je priložena oprema za montažo in priklop. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A ++ Enakovredno kot naprimer: Proizvajalec: Esse-Ci Tip: Bright LED | kos | 2 |  | 0
5 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
0

## oprema
V OPREMA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
Vse dimenzije predvidene opreme je pred izdelavo potrebno preveriti na mestu samem in jih uskladiti s projektantom. Dokončno določitev barv in detajlov uskladiti s projektantom.
Ponudnik (izvajalec) opreme mora izpolniti okoljske zahteve, ki so zajete v prilogi 8. Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/14). Pohištvo mora biti proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
1 | št. 1: Pisalna miza L oblike na kovinskem ali alu podnožju ("T" oblike), sestavljene iz delovne plošče iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Delovna plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Delovna plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Miza ima izdelano izvrtino za prehod kablov ter dodatek za horizontalni in vertikalni razvod kabelske napeljave. Pisalna miza ima dodatek izdelan iz perforirane pločevine pritrjen ali na kovinske noge ali na spodnji del mizne plošče (za namestitev računalnika), prašno barvan, kovinske sive barve. Dim. mize 200(80) x 120 (80) x 75 cm; 1 x D; | kom | 1 |  | 0
3 | št. 2: Premični predalnik na gumijastih kolesih, s štirimi predali in cilindrično ključavnico, dim. 450/600/650 mm | kom | 1 |  | 0
4 | št. 3: Omara za fascikle - VISOKA, dim. 750/360/3000 mm na kovinskih nogicah viš 130 mm, s 6 premičnimi policami, s štirimi vratnimi krili (delitev na viš. 2070 mm) obdelanimi v laminatu širine 370 mm, ključavnica. (variantna: vratna krila različne barve). | kom | 3 |  | 0
5 | št. 3a: Omara GARDEROBNA - VISOKA, dim. 750/360/3000 mm na kovinskih nogicah viš. 130 mm, z garderobo in s 6 premičnimi policami, s štirimi vratnimi krili (delitev na viš. 2070 mm) obdelanimi v laminatu širine 370 mm (variantna: vratna krila različne barve). | kom | 1 |  | 0
6 | št.4: Omara za fascikle - NIZKA, dim. 750/360/1250 mm, s tremi premičnimi policami, z dvemi vratnimi krili obdelanimi v laminatu širine 370 mm, ključavnica. (variantna: vratna krila različne barve). | kom | 1 |  | 0
7 | št. 5: Delovni stol - dobava in montaža delovnega stola kot npr. Ergoles model Sigma ali enakovredno (možnost regulacije sile nagibanja, višine sedežnega dela; nastavljiva ročna opirala; PVC podnožje; gumirana kolesa, oblazinjenje v tekstilno usnje - barvo določi projektant na osnovi vzorcev izbranega izvajalca. | kom | 1 |  | 0
8 | št. 6: Leseni stol - dobava in montaža lesenega stola kot npr. Ergoles model Ana ali enakovredno (podnožje krom; finalna obdelava laminat; barvo določi projektant na osnovi vzorcev izbranega izvajalca. | kom | 2 |  | 0
9 | št. 7: Polica iz plošč iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Dim. police 1050 x 200 mm vključno s podkonstrukcijo z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in montažo; Montaža na višini parapeta obst. okna (preveriti na licu mesta). | kom | 2 |  | 0
10 | št. 8: Poličnik iz plošč iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Delovna plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Delovna plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Dim. poličnika 200 x 32 x 35 cm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in montažo; Višina montaže v dogovoru z investitorjem. | kom | 1 |  | 0
11 | Koš za papir - smeti, nizek iz nerjaveče pločevine ( cca 16L ) | kom | 1 |  | 0
0