## naslov
ISAN 12 d.o.o.
Ankaranska 5c
KOPER
investittor |  | OBČINA PIRAN
Verdijeva 2, Piran
objekt |  | PODPORNI ZID
ULICA IX.KORPUSA
PIRAN
del projekta |  | POPISI GRADBENIH DEL
faza projekta |  | PZI
datum | 2014-07-01
Iztok Kleibencetl
univ.dipl.inž.grad.

## Rekapitulacija
POPIS DEL
UREDITEV AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE V PIŠECAH
NAROČNIK: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
II. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## Popis del
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1. | Odstranjevanje obstoječih steklenih polic z odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža nosilnih alu profilov za knauf steno | m | 20 |  | 0
3. | Dobava in montaža izolacije 10 cm med knauf ploščami za predelno steno | m2 | 6 |  | 0
4. | Dobava dvojnih knauf plošč in izdelava predelne stene | m2 | 24 |  | 0
5. | Kitanje sten | m2 | 90 |  | 0
6. | 2-kratni oplesk sten in stropa v beli barvi | m2 | 125 |  | 0
7. | Dobava in montaža novega radiatorja, širina 140 cm | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža novega podboja in novih belih vratnih kril | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža nove keramike pri umivalniku po izbiri naročnika | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža novega umivalnika z armaturami in priklopom, kot Dolomite in Grohe oz. enakovredno | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
II. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1. | Demontaža obstoječe elektroinštalacije | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža svetilke stropne N/O, kot Intra: 216 OP/PR, 36W, dim.: 200×1200 oz. enakovredno | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava in montaža parapetnega kanala, tip: kot Elba, bela barva, dim.: 130×72 oz. enakovredno | m | 7 |  | 0
4. | Vtičnica trojna, 16A, 230V, vgradnja v parapetni kanal | kom | 4 |  | 0
5. | Vtičnica mrežna, vključno s konektorji in okrasnim okvirjem | kom | 12 |  | 0
6. | Zamenjava dotrajanih stikal in vtičnic na steni, pri vhodu v sobo | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža klime, tip: kot Ariston, 2,5 kW oz. enakovredno | kom | 2 |  | 0
8. | Drobni material 10% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0