## naslov
ISAN 12 d.o.o.
Ankaranska 5c
KOPER
investittor |  | OBČINA PIRAN
Verdijeva 2, Piran
objekt |  | PODPORNI ZID
ULICA IX.KORPUSA
PIRAN
del projekta |  | POPISI GRADBENIH DEL
faza projekta |  | PZI
datum | 2014-07-01
Iztok Kleibencetl
univ.dipl.inž.grad.

## Rekapitulacija
POPIS DEL
Prenova nekaterih prostorov v kleti in v drugem nadstropju Zdravstvenega doma Brežice
NAROČNIK: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - KLET HODNIKI | 0
II. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - KLET HODNIKI | 0
III. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - KLET GARDEROBA | 0
IV. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - 2. NADSTROPJE SOBA ZA OSEBJE | 0
V. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - 2. NADSTROPJE ZDRAVNIŠKA SOBA | 0
VI. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - 2. NADSTROPJE SOBA ZA OSEBJE IN ZDRAVNIŠKA SOBA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## Popis del
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - KLET HODNIKI
1. | Odstranjevanje obstoječe talne obloge s čiščenjem in odvozom na deponijo | m2 | 128 |  | 0
2. | Dobava in premaz s preimerjem PE 630 za utrditev obstoječega estriha | m2 | 128 |  | 0
3. | Dobava in polaganje izravnalne mase | m2 | 128 |  | 0
4. | Dobava in polaganje s 100% lepljenjem na disperzijsko lepilo PVC talne obloge kot Fortis Steel oz. enakovredno | m2 | 128 |  | 0
5. | Dobava in montaža zaokrožnice s podložnim profilom | m | 86 |  | 0
6. | Kitanje sten | m2 | 363.73 |  | 0
7. | 2-kratni oplesk sten in stropa v beli barvi | m2 | 491.73 |  | 0
8. | 2-kratni oplesk radiatorjev | kom | 2 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih vratnih kril in podbojev z odvozom na deponijo | kom | 7 |  | 0
10. | Dobava in montaža novega podboja in novih, belih vratnih kril | kom | 7 |  | 0
11. | Demontaža obstoječih lesenih drsnih vrat pri stopnišču z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža novih drsnih ALU vrat pri stopnišču | kom | 1 |  | 0
13. | Demontaža obstoječih lesenih vratnih kril in podboja z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža novega podboja in novih, belih PVC vratnih kril, dim. 207x251 cm | kom | 1 |  | 0
15. | Demontaža obstoječih ALU vratnih kril in podboja pri garaži z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža novega podboja in novih, ALU vratnih kril pri garaži | kom | 1 |  | 0
17. | Demontaža obstoječih oken z odvozom na deponijo | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava in montaža novih PVC belih oken | kom | 2 |  | 0
19. | Zidarska obdelava na novo vstavljenih oken | m | 9.8 |  | 0
20. | Slikopleskarska obdelava na novo vstavljenih oken | m | 9.8 |  | 0
21. | Odstranitev lesenih stenskih oblog pri drsnih vratih z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava in montaža nosilnih alu profilov za knauf steno | m | 15 |  | 0
23. | Dobava in montaža izolacije 10 cm med knauf ploščami za predelno steno | m2 | 4 |  | 0
24. | Dobava dvojnih knauf plošč in izdelava predelne stene | m2 | 16 |  | 0
25. | 2-kratni oplesk aluminijastih cevi | m | 55.48 |  | 0
26. | Dobava in montaža notranjega potopnega predpražnika | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
II. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - KLET HODNIKI
1. | Demontaža obstoječe elektroinštalacije | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža svetilke stropne N/O, 53W, LED, kot Disano oz. enakovredno | kom | 6 |  | 0
3. | Zamenjava dotrajanih stikal in vtičnic na steni, pri vhodu v sobo | kpl | 1 |  | 0
4. | Drobni material 5% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
III. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - KLET GARDEROBA
1. | Brušenje in čiščenje podlage | m2 | 40 |  | 0
2. | Dobava in premaz s preimerjem PE 630 za utrditev obstoječega estriha | m2 | 40 |  | 0
3. | Dobava in polaganje izravnalne mase | m2 | 40 |  | 0
4. | Dobava 2-kratni nanos epoksi premaza | m2 | 40 |  | 0
5. | Dobava in montaža PVC zaključnega traku h=5 cm | m | 33 |  | 0
6. | Kitanje sten | m2 | 101.04 |  | 0
7. | 2-kratni oplesk sten in stropa v beli barvi | m2 | 141.04 |  | 0
8. | Obdelava s knauf ploščami odtočnih cevi | kom | 1 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih vratnih kril in podbojev z odvozom na deponijo | kom | 3 |  | 0
10. | Dobava in montaža novega PVC podboja in novih belih PVC vratnih kril | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
IV. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - 2. NADSTROPJE SOBA ZA OSEBJE
1. | Odstranjevanje obstoječe talne obloge s čiščenjem in odvozom na deponijo | m2 | 18 |  | 0
2. | Dobava in premaz s preimerjem PE 630 za utrditev obstoječega estriha | m2 | 18 |  | 0
3. | Dobava in polaganje izravnalne mase | m2 | 18 |  | 0
4. | Dobava in polaganje s 100% lepljenjem na disperzijsko lepilo PVC talne obloge kot Fortis Fog oz. enakovredno | m2 | 18 |  | 0
5. | Dobava in montaža zaokrožnice s podložnim profilom | m | 16 |  | 0
6. | Kitanje sten | m2 | 46.56 |  | 0
7. | 2-kratni oplesk sten in stropa v beli barvi | m2 | 64.56 |  | 0
8. | 2-kratni oplesk radiatorjev | kom | 2 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih vratnih kril in podbojev z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža novega podboja in novih, 1x zvočno izoliranih, belih vratnih kril | kom | 1 |  | 0
11. | Demontaža obstoječih notranjih pisarniških žaluzij z odvozom na deponijo | kom | 3 |  | 0
12. | Demontaža obstoječih notranjih pisarniških žaluzij z odvozom na deponijo (nadsvetloba) | kom | 3 |  | 0
13. | Dobava in montaža novih notranjih pisarniških žaluzij | kom | 3 |  | 0
14. | Dobava in montaža novih notranjih pisarniških žaluzij (nadsvetloba) | kom | 3 |  | 0
15. | Odstranjevanje obstoječe keramike pri umivalnikih z odvozom na trajno deponijo, čiščenje ostankov lepila in izravnava podlage za novo keramiko | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava in montaža nove keramike po izbiri naročnika | kom | 1 |  | 0
17. | Odstranjevanje obstoječih umivalnikov, pip in sifonov z odvozom na trajno deponijo, dobava in montaža novih - kot Dolomite in Grohe oz. enakovredno | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
V. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - 2. NADSTROPJE ZDRAVNIŠKA SOBA
1. | Odstranjevanje obstoječe talne obloge s čiščenjem in odvozom na deponijo | m2 | 20 |  | 0
2. | Dobava in premaz s preimerjem PE 630 za utrditev obstoječega estriha | m2 | 20 |  | 0
3. | Dobava in polaganje izravnalne mase | m2 | 20 |  | 0
4. | Dobava in polaganje s 100% lepljenjem na disperzijsko lepilo PVC talne obloge kot Fortis Fog oz. enakovredno | m2 | 20 |  | 0
5. | Dobava in montaža zaokrožnice s podložnim profilom | m | 18 |  | 0
6. | Kitanje sten | m2 | 52.56 |  | 0
7. | 2-kratni oplesk sten in stropa v beli barvi | m2 | 72.56 |  | 0
8. | 2-kratni oplesk radiatorjev | kom | 1 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih vratnih kril in podbojev z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža novega podboja in novih, 1x zvočno izoliranih, belih vratnih kril | kom | 1 |  | 0
11. | Odstranjevanje obstoječe stenske obloge s čiščenjem in odvozom na deponijo | m2 | 15 |  | 0
12. | Demontaža obstoječih notranjih pisarniških žaluzij z odvozom na deponijo | kom | 3 |  | 0
13. | Demontaža obstoječih notranjih pisarniških žaluzij z odvozom na deponijo (nadsvetloba) | kom | 3 |  | 0
14. | Dobava in montaža novih notranjih pisarniških žaluzij | kom | 3 |  | 0
15. | Dobava in montaža novih notranjih pisarniških žaluzij (nadsvetloba) | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
VI. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - 2. NADSTROPJE SOBA ZA OSEBJE IN ZDRAVNIŠKA SOBA
1. | Demontaža obstoječe elektroinštalacije | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža svetilke stropne N/O, kot Intra: 216 OP/PR oz. enakovredno, 36W, dim.: 200×1200 | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža parapetnega kanala, tip kot Elba oz. enakovredno, bela barva, dim.: 130×72 | m | 4 |  | 0
4. | Vtičnica trojna, 16A, 230V, vgradnja v parapetni kanal | kom | 8 |  | 0
5. | Vtičnica mrežna, vključno s konektorji in okrasnim okvirjem | kom | 8 |  | 0
6. | Zamenjava dotrajanih stikal in vtičnic na steni, pri vhodu v sobo | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža močnostnih in šibkotočnih vodnikov: YSLY-JZ 3×1,5 | m | 20 |  | 0
8. | Dobava in montaža močnostnih in šibkotočnih vodnikov: YSLY-JZ 3×2,5 | m | 45 |  | 0
9. | Dobava in montaža močnostnih in šibkotočnih vodnikov: utp cat. 6, kot Schrack oz. enakovredno | m | 73 |  | 0
10. | Izklesavanje zidu za montažo vodnikov | h | 2 |  | 0
11. | Zamenjava povezave med notranjo in zunanjo enoto, zaradi potopitve bakrene povezave v steno | kpl | 1 |  | 0
12. | Drobni material 10% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0